## Presupuesto Salón Multiusos
MINISTERIO DE LA MUJER
Proyecto: Salón Multiusos Ministerio de la Mujer
Ubicación: Edificio Gubernamental, Prof. Juan Bosch, Bloque D, 2do. Nivel, D.N. |  |  |  | Fecha:
Presupuesto Detallado de Partidas
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Desinstalación puertas de madera existentes | 4 | ud |  | 0
1.02 | Desinstalación de fregadero y tope de marmolite | 1 | p.a. |  | 0
1.03 | Desinstalación de unidades de aire | 3 | ud |  | 0
1.04 | Remoción divisiones ligera, (perfiles metalicos,vidrios y muros de sheetrock y plafond | 1 | p.a. |  | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
2.01 | Demolicion en muro de H.A. (hueco de puerta) | 2.1 | m² |  | 0
2.02 | Remoción de cerámica pared y piso en baño | 56.71 | m² |  | 0
2.03 | Remoción de zócalos de granito | 30.37 | ml |  | 0
2.04 | Bote de materiales de desperdicio y limpieza continua | 1 | p.a. |  | 0
3 | ALBAÑILERIA (cierre y terminaciones en HS ) |  |  |  | 0
3.01 | Cierre de huecos en bloques de hormigón 8" | 2.8 | m² |  | 0
3.02 | Pañete ambas caras en huecos cerrados | 5.6 | m² |  | 0
3.03 | Cantos y Mocheta en hueco nuevo | 1 | p.a. |  | 0
4 | FALSO TECHO (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
4.01 | Plafón en vynil yeso 2'x2' | 28.37 | m² |  | 0
4.02 | Planfón de fondo en shetrock en planchas de 1/2" a 1 cara de 0.15m cal 25 (nivelación y terminacion en yeso) , incluye la apertura de las luminarias | 15.39 | m² |  | 0
4.03 | Plafón de frente en shetrock en planchas 1/2" cal 25 (nivelación y terminacion en yeso), incluye la apertura de las luminarias | 151.21 | m² |  | 0
4.04 | Fascia en paneles de shetrock ≤ 0.50m (dos caras) (nivelación y terminacion en yeso) | 51.3 | ml |  | 0
5 | DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
5.01 | Divisiones en vidrio laminado claro de 1/2" besado, perfilería negra P-40, incluye laminado frosted sin brillo | 16.86 | m² |  | 0
6 | RECUBRIMIENTOS Y TERMINACIONES (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
6.01 | Piso laminado vynil imitación madera (ver detalle ) | 163.88 | m² |  | 0
6.02 | Zócalo laminado vynil imitación madera (ver detalle) h=0.10 m, | 64.22 | ml |  | 0
6.03 | Porcelanato de pisos antideslizante, color a elegir | 41.58 | m² |  | 0
6.04 | Porcenalato en pared, color a elegir | 165 | m² |  | 0
6.05 | Planos seriados en panel PVC (recubrimiento de muro), ver detalle de referencia, y color sugerido | 19.32 | m² |  | 0
6.06 | Papel tapiz decorativo texturizado, color a elegir (23 rollos) | 83 | m² |  | 0
6.07 | Pintura en techo y fascias, blanco 00, incluye 1 mano de primer y 3 de pintura acrílica | 173 | m² |  | 0
6.08 | Pintura en muros, según los tonos indicados en A-5 (incluye masillado total del area+ 1 mano de primer+ 2 manos de pintura) | 70 | m² |  | 0
6.09 | Cortinas roller tipo cebra, incluye cenefa (medidas del hueco 1.40 m x 2.0 m), color degradacion de grises | 1 | ud |  | 0
7 | Salidas Eléctricas *incluye accesorios |  |  |  | 0
7.01 | Interruptor sencillo* | 7 | ud |  | 0
7.02 | Interruptor doble* | 2 | ud |  | 0
7.03 | Interruptor two (2) way* | 1 | ud |  | 0
7.04 | Tomacorriente 110 V* | 23 | ud |  | 0
7.05 | Tomacorriente 220 Vac (GFCI)* | 2 | ud |  | 0
7.06 | Tomacorriente 120 Vac (GFCI)* | 5 | ud |  | 0
7.07 | Tomacorriente UPS* | 11 | ud |  | 0
7.08 | Salida para data, incluye el mensajero* | 11 | ud |  | 0
7.09 | Salida para teléfono, (incluye mensajero)* | 1 | ud |  | 0
7.1 | Salida para control de acceso (incl. mensajero) | 1 | ud |  | 0
7.11 | Previsión para instalaciones salidas cable TV (Incl. mensajero)* | 4 | ud |  | 0
7.12 | Previsión para instalaciones salidas CCTV , incluye cableado UTP 6, (coordinar instalación del accesorio existente con el equipo TIC del M M) | 2 | ud |  | 0
7.13 | Previsión eléctrica Panel Led Ø 6", 12 Watts, 4000 K | 28 | ud |  | 0
7.14 | Previsión eléctrica Lámpara empotrable rectangular con 2 luces orientables, medidas 3.2" x 6.4", 24/36 watts, 4,000 K | 7 | ud |  | 0
7.15 | Previsión eléctrica Spot Ligthts empotrable, MR16 LED, 1W, 3,000K | 3 | ud |  | 0
7.16 | Previsión eléctrica UPS Lámpara de Emergencia de dos faroles dirigibles | 6 | ud |  | 0
7.17 | Previsión eléctrica Panel Led 2'x2', 40 Watts / 4,000k, empotrable | 1 | ud |  | 0
7.18 | Previsión eléctrica Paneles LED, 1/2' x 2', 24 Watts / 4,000k, empotrable | 8 | ud |  | 0
7.19 | Previsión eléctrica Cinta Led, de 2 chip, 4,000 K | 3 | ud |  | 0
7.2 | Previsión eléctrica para la conexión de una (1) unidad de A/C de 5 TON, desde el panel de A/C | 1 | ud |  | 0
7.21 | Previsión eléctrica para la conexión de una (1) unidad de A/C de 3 TON, desde el Panel de A/C | 1 | ud |  | 0
8 | Accesorios electricos (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
8.01 | Panel Led Ø 6", 12 Watts, 4000 K | 28 | ud |  | 0
8.02 | Lámpara empotrable rectangular con 2 luces orientables, medidas 3.2" x 6.4", 24/36 watts, 4,000 K | 7 | ud |  | 0
8.03 | Spot Ligthts empotrable, MR16 LED, 1W, 3,000K | 3 | ud |  | 0
8.04 | Lámpara de Emergencia de dos faroles dirigibles | 6 | ud |  | 0
8.05 | Panel Led 2'x2', 40 Watts / 4,000k, empotrable | 1 | ud |  | 0
8.06 | Paneles LED, 1/2' x 2', 24 Watts / 4,000k, empotrable | 8 | ud |  | 0
8.07 | Cinta Led, de 2 chip, 4,000 K, incluye fuente de alimentación por sección o área (aprox. 3 área) | 62 | ml |  | 0
9 | PORTAJE (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
9.01 | Puerta corrediza en roble macizo, (a=1.30 m) x h=2.4 m, incluye cerradura, camuflada con los paneles de PVC en una cara. Ver detalle A-2 | 1 | ud |  | 0
9.02 | Puerta batiente en roble macizo de 1 1/2" a=1.0m x h=2.4 m, incluye jambas brazo hidráulico y cerradura. Ver detalle A-2 | 1 | ud |  | 0
9.03 | Puerta batiente en roble macizo de 1 1/2" a=0.80m x h=2.4 m, incluye jambas brazo hidráulico y cerradura. Ver detalle A-2 | 5 | ud |  | 0
9.04 | Puerta batiente en roble macizo, a=0.70m x h=2.4 m, incluye jambas y cerradura. Ver detalle A-2 | 5 | ud |  | 0
9.05 | Puerta corrediza en roble macizo, (a=0.70 m,0.80m, 0.90) x h=2.4 m, incluye jambas y cerradura . Ver detalle A-2 | 3 | ud |  | 0
9.06 | Puerta corrediza, tipo bolsillo en roble macizo, a=0.80m, incluye jambas y cerradura . Ver detalle A-2 | 1 | ud |  | 0
10 | BAÑOS (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
10.01 | Inodoro blanco de un cuerpo, con palanca de descarga a un lado | 7 | ud |  | 0
10.02 | Lavamano de cerámica rectangular de sobreponer, color blanco, medidas: 17 3/4" x 12 5/8", x 4 3/4", incluye filtro y sifón | 7 | ud |  | 0
10.03 | Orinal, blanco ‎27 x 31.5 x 62.5 cm, ahorro de agua descarga lateral | 3 | ud |  | 0
10.04 | Mezcladora monomando para lavamanos, color negro mate | 7 | ud |  | 0
10.05 | Encimera a la medida en granito, espesor 1 1/2" empotrada en paredes laterales, color negro galaxia, L= 2.17 m, encluye zócalo laterales y doble bull nose frontal | 5 | ud |  | 0
10.06 | Mueble a la medida, en lamina hidrofuga de 1/2" de espesor L= 2.17m divididos en 3 secciones de una gavetas, color gris oscuro | 5 | ud |  | 0
10.07 | Espejo sin marco, medidas: 0.72 m x 2.8 m | 5 | ud |  | 0
10.08 | Dispensador de papel, negro mate, plástico reforzado | 5 | ud |  | 0
10.09 | Dispensador de papel toalla, negro mate, plástico reforzado | 5 | ud |  | 0
10.1 | Dispensador de jabón líquido, negro mate, plástico reforzado | 5 | ud |  | 0
11 | KITCHENETTE (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
11.01 | Gabinete modular de piso en melanina con modulos de puertas y gavetas, color blanco con brillo y tapas grises, ver detalle A-10 | 3.33 | m² |  | 0
11.02 | Gabinete modular de pared en melanina con modulos de puerta y tramos, color blanco con brillo y tapas grises, ver detalle A-10 | 2.22 | m² |  | 0
11.03 | Placa en vitroceramica negra (cooktop) de 2 zona de calentamiento, mandos manuales. Medidas: 27.0 cm x 50 cm, Potencia maxima 2,800 V, 220 V /50-60 HZ | 1 | ud |  | 0
11.04 | Mezcladora monomando chorro alto en acero inoxidable, negra mate | 1 | ud |  | 0
11.05 | Fregadero inoxidable undercounter 13" x 14 5/8" , con filtro tapa (push on) | 1 | ud |  | 0
11.06 | Tope en cuarzo, color blanco diamante (2.43m x 0,60 m) Incluye Backsplash de 0.50 m de altura, con doble bull- nose , ver detalle A-10. Incluye hueco para: fregadero, mezcladora y cooktop | 2.14 | m² |  | 0
11.07 | Tope en cuarzo, color blanco diamante (4.15m x 0,60 m) Incluye Backsplash de 0.10 m de altura, con doble bull- nose y refuerzo metalicos para su instalacion en vuelo | 1.76 | m² |  | 0
11.08 | Taburete de bar acero cromado/plastico policarbonato 18 5/8" x 18 7/8", altura 35", color blanco | 3 | ud |  | 0
12 | MECANICA AA (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
12.01 | Unidad de aire Acondicionado, Inverter completo, manejadora de 5 TON, Condensador tipo Manejadora, R-410, Eficiencia 18 Seer 220/1/60 (incluye materiales de instalación, desague dirijido en tubería PVC y base metálica aérea para manejadora) | 1 | ud |  | 0
12.02 | Unidad de aire Acondicionado, Inverter completo, manejadora de 3 TON, Condensador tipo Manejadora, R-410, Eficiencia 18 Seer 220/1/60 (incluye materiales de instalación, desague dirijido en tubería PVC y base metálica aérea para manejadora) | 1 | ud |  | 0
12.03 | Ducto rígido en fibra de poliuretano P3 de 3/4" para suministro (incluye caja o damper de salida, según diseño) | 26 | ml |  | 0
12.04 | Ducto rígido en fibra de poliuretano P3 de 3/4" para retorno (incluye caja o damper de entrada, según diseño) | 25 | ml |  | 0
12.05 | Ducto en manga flexible de 14", para extencion a retorno | 5 | ml |  | 0
12.06 | Ducto en manga flexible de 10", para extencion a salida de suministro | 10 | ml |  | 0
12.07 | Caja en fibra de poliuretano P3 de 3/4" para acople de ducto flexible de diámetro 10" y 14" | 15 | ud |  | 0
12.08 | Difusor de rejilla moviles 8"x 8" para suministro | 10 | ud |  | 0
12.09 | Rejilla para retorno 24" x 12" con porta filtro | 5 | ud |  | 0
13 | MISCELANEOS |  |  |  | 0
13.01 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 97 | p² |  | 0
13.02 | Laminado Frost, considerar con el cliente diseño de instalación | 182 | p² |  | 0
Total Costos Directos (RD$) |  |  |  |  | 0
Costos Indirectos
| Dirección Técnica |  |  | 10% | 0
| Seguros y Fianzas |  |  | 4.5% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
| Transporte |  |  | 2% | 0
| Ley 6-86 |  |  | 1% | 0
| CODIA |  |  | 0.1% | 0
| ITBIS (Norma 07-2007 ) (10% sub total costos directos) |  |  | 18% | 0
| Imprevistos |  |  | 5% | 0
| Supervisión de obra |  |  | 5% | 0
| Seguridad industrial |  |  | 1% | 0
Total Costos Indirectos (RD$) |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0