## Listado de Partidas
Proyecto: Adecuación Casa de Acogida Modelo II
Ubicación: |  |  |  | Fecha:
Presupuesto Detallado de Partidas
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Desyerbo de áreas verdes | 1 | p.a. |  | 0
1.02 | Desmonte puerta de hierro h=0.90m (área de terraza) | 1 | ud |  | 0
1.03 | Desmonte puerta de despensa y cuarto de deposito | 2 | ud |  | 0
1.04 | Desinstalación gabinetes de piso y de pared | 1 | p.a |  | 0
1.05 | Demolición de acera y bordillo de conten, entrada peatonal principal | 6.4 | m² |  | 0
1.06 | Fumigación aérea (asperción, motorización) en area exterior de la edificación (patio y jardín) | 300 | m² |  | 0
2 | MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE GENERAL |  |  |  | 0
2.01 | Rapillado general, mejora y completivo de pañete, uso de piedra en techo con pañete nuevo, terminación lisa con cemento blanco y masilla vynilica en las imperfecciones menores | 189.61 | m² |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de cornisa en techo de 4" , perimetro área común. | 90 | ml |  | 0
2.03 | Pintura en techo, incluye 1 mano de primer y 2 manos de pintura acrilica blanco 00, calidad superior | 492.99 | m² |  | 0
2.04 | Pintura acrilica en muros interiores, calidad superior | 551.7 | m² |  | 0
2.05 | Pintura acrilica en exterior (2 manos), incluye aplicación de una mano de primer en muros de fachada principal, calidad superior | 389.73 | m² |  | 0
2.06 | Pintura acrilica en verja de block y viga perimetral exterior (2 manos), calidad superior | 970.47 | m² |  | 0
2.07 | Pintura industrial, color gris semi mate, en protectores de ventanas, puertas, verja fija, barandas de escalera y portón frontal, calidad superior | 118 | m² |  | 0
2.08 | Limpieza y cristalizado de piso y zócalos en porcelanato | 493 | m² |  | 0
3 | DEPOSITO DE BASURA |  |  |  | 0
3.01 | Depósito de basura en muro de 6" (1.60 x 1.50 m x h=2.0 m), revestimientos en cerámica color blanco brillante, junta con derretido antibacterial, tamaño a elegir, puerta corrediza metálica acanalada, con terminación esmalte industrial color gris, (2 paños) en cara frontal y una sencilla en cara lateral, incluye gotero en perimetro frontal horizontal. Incluye apertura de verja de block de 6" perimetral | 1 | ud |  | 0
3.02 | Confección acera peatonal violinada | 8 | m² |  | 0
4 | AREA DE SEGURIDAD |  |  |  | 0
4.01 | Confección de División vertical en dos espacio, confección de cuatro puertas de 0.5 m con llaves, en madera andiroba, incluye maletero | 1 | p.a. |  | 0
4.02 | Mejoras eléctricas, alambrado nuevo desde panel a cenitales (5), Toma corrientes e interructores, incluir nuevo toma corriente para TV, ST No. 8 | 1 | p.a. |  | 0
4.03 | Rectificación juntas de piso de baño | 8.14 | ml |  | 0
4.04 | Mejora de pendiente y resane de fisuras, en ventana frontal | 1 | ud |  | 0
4.05 | Suministro e instalación de accesorios de baño ( 5 piezas), en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
4.06 | Suministro e intalación de mezcladora lavamamo, monomando en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
4.07 | Suministro e instalación de mezcladora ducha, monomando en acero inoxidable, barra fija. | 1 | ud |  | 0
4.08 | Suministro e instalación de pandereta de cristal 3/8" templado en baño, ancho 0.85m | 1 | ud |  | 0
4.09 | Espejo sin repisa 57" x 46" | 1 | ud |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de llavin de puño plateado con llaves | 1 | ud |  | 0
4.11 | Suministro e Instalación de marco puerta blanca polimetal estandar | 1 | ud |  | 0
4.12 | Aplicación de pintura acrilica en techo, blanco 00 ( 2 manos) | 30.14 | m² |  | 0
4.13 | Aplicación de pintura semi satinada en muros interiores, color a elegir , (2 manos) | 89.9 | m² |  | 0
4.14 | Aplicación de pintura acrílica en muros exteriores, color a elegir, (2 manos) | 62.04 | m² |  | 0
4.15 | Pintura industrial en puertas polimetal color blanco, semi mate | 4 | ud |  | 0
4.16 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV, en ventanas existentes. | 41.29 | p² |  | 0
5 | PARQUEO DELANTERO |  |  |  | 0
5.01 | Retoque de pintura amarilla de tráfico en linea horizontal, paragomas y borde de contén ( 2 manos) | 1 | p.a |  | 0
5.02 | Retoque de pintura blanca de tráfico en linea horizontal, (zebra) ( 2 manos) | 1 | p.a |  | 0
5.03 | Retoque de pintura azul de tráfico recorrido descapacitado ( 2 manos) | 1 | p.a |  | 0
5.04 | Automatización puerta marquesina, incluye motor de 1300kg , antena con luz y 2 controles de acceso ( kit completo) | 1 | ud |  | 0
6 | CISTERNA / SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e Instalación de tinaco de 500 gls | 2 | ud |  | 0
6.02 | Suministro e Instalación de tanque hidroneumatico de 80 gls, presurizado | 1 | ud |  | 0
6.03 | Bomba de agua centrifuga 2.0 HP tipo Jet , 3450 RPM, 110/220 v | 1 | ud |  | 0
6.04 | Arrancador magnetico steck 110/220 V, incluye contactor, rele térmico ajustable | 1 | ud |  | 0
6.05 | Swich de presión | 1 | ud |  | 0
6.06 | Flota eléctrica de nivel, contacto nc, no | 1 | ud |  | 0
6.07 | Breaker 20 amp 220 v, NEMA, 10 KA | 2 | ud |  | 0
6.08 | Caja de breaker plastica 2-4 polo | 1 | ud |  | 0
6.09 | Mano de obra eléctrica, instalación de arracadores, bomba y flota eléctrica | 1 | ud |  | 0
6.1 | Suministro e Intalación de tapa de cisterna en acero inoxidable reforzado ( 4 agua) , incluye la desinstalación de la existente | 1 | ud |  | 0
6.11 | Limpieza de cisterna (cepillada) | 1 | ud |  | 0
6.12 | Suministro y aplicación de Pintura especial para cisterna, color blanco (2 manos) | 1 | p.a. |  | 0
7 | AREA JARDINERIA (LATERAL) |  |  |  | 0
7.01 | Confección de jardinera tipo reata, diámetro 1.0 m , h= 0.40 m en bloques de 4", incluye terminación de superficie con revestimiento similar al existente | 1 | p.a. |  | 0
7.02 | Cordyline | 30 | ud |  | 0
7.03 | Coralillos enanos | 50 | ud |  | 0
7.04 | Sansevieria o Lengua de suegra | 40 | ud |  | 0
7.05 | Kalanchoe blossfeldiana | 25 | ud |  | 0
7.06 | Crotos | 40 | ud |  | 0
7.07 | Saco de piedras blancas 3/8" | 1 | m³ |  | 0
7.08 | Saco tierra negra abonada | 50 | saco |  | 0
7.09 | Mano de obra, incluye acondicionamiento del área | 1 | p.a. |  | 0
8 | AREA EXTERIOR POSTERIOR |  |  |  | 0
8.01 | Suministro y colocacion de piso en hormigón h=0.10 con malla electrosoldada 0.20 mx 0.20 m | 77 | m² |  | 0
8.02 | Suministro y colocacion vaciado en situ torta en hormigón simple 0.60m x 0.60m | 14 | ud |  | 0
8.03 | Suministro y colocacion de jardineras tipo tarro de (1.0 m x 0.40 m x 0.30 m ) blanco, con flores de colores variados,Impatiens walleriana | 9 | ud |  | 0
8.04 | Techo en madera tipo palillera en pino tratado, cepillado, según modelo tablones 6" x 2", 8 columnas 4"x 4" h= 2.40 m. pintado con pintura que cumpla con 5 caracteristicas: Sellador, Tinta, Protector, Impregnante, e Impermeabilizante para Madera Exterior - Color Sólido a elegir similar a la madera sintetica del area de Jacuzzy ( ver modelo en plano) | 18 | m² |  | 0
8.05 | Pintura en mural ( retoques de dibujos existentes) | 3 | paños |  | 0
8.06 | Mantenimiento de cancha pintura de piso, base, aro y malla | 1 | p.a. |  | 0
8.07 | Suministro de grava blanca de de 1/2" | 3 | m³ |  | 0
8.08 | Suministro e instalación de Jacuzzy -Hidromasaje Rectangular en acrílico de color Blanco, 2.40 m x 2.25 m reforzado en fibra de vidrio. Incluye: 8 Jets de agua, 8 Jets de aire, 1 Succión, 3 Push Button. 2 Controles de aire. 1 Bomba de 2 hp. 1 Blower de 1,2 hp. 1 Filtro de Cartucho. 1 Luz de Led Central. | 1 | ud |  | 0
8.09 | Suministro y Colocación de recubrimiento en Madera Sintética en área de Jacuzzi que incluye la construcción de estructura portante en pino tratado cepillado. | 9.5 | m² |  | 0
8.1 | Suministro e instalación calentador de gas de 16 lts/ min | 1 | ud |  | 0
8.11 | Instalaciones sanitarias (suministro, drenaje y gas) para instalación de Jacuzzy | 1 | p.a. |  | 0
8.12 | Suministro paragua armazón en aluminio 8.2' x 8.2', h=8.2', toldo poliuretano y tela teñida color beige o blanco, resistente a los rayos UV, impermeable, estructura en voladizo en aluminio, rotación e inclinacion 360 grados, y ajuste de altura | 1 | ud |  | 0
8.13 | Tobogán abierto: piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad virgen, con protección UV, altura de caida de 1.5 m. - Patas: Ø4 1/2” x 2mm - Rejas y barandas: Ø1 1/2” x2 mm y Ø1” x2 mm - Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante. | 1 | ud |  | 0
8.14 | Instalación de columpio en tubulares Ø 2" metálicos, anclados en el terreno sobre base de HS. Incluye completar los elementos faltantes (silla y cadena) | 2 | ud |  | 0
8.15 | Manteniemiento de sube y baja existente, pintado con pintura anticorrosiva y de terminación (colores primarios), anclados en el terreno sobre base de HS. Incluye el suministro de los asientos | 1 | ud |  | 0
9 | HABITACION DISCAPACITADO |  |  |  | 0
9.01 | Demolición de muro en bañera y piso de bañera | 2.48 | m² |  | 0
9.02 | Revestimiento de piso de bañera texturizado, generando rampa entre los pisos contiguos | 2 | ud |  | 0
9.03 | Suministro de mampara abatible de cristal templado con laminado frost, e= 6 mm, h=1.80 divididas en dos piezas abatibles. | 1 | ud |  | 0
9.04 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 23.27 | p² |  | 0
10 | CONSULTORIO |  |  |  | 0
10.01 | Suministro e instalacion de panel superficial 2' x 4' de 4,500 k, LED | 1 | ud |  | 0
10.02 | Mantenimiento de aire split, de 12,000 BTU | 1 | ud |  | 0
10.03 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 34.86 | p² |  | 0
11 | SALON DE JUNTA |  |  |  | 0
11.01 | Suministro e instalacion de panel superficial de 4,500 k, LED | 1 | ud |  | 0
11.02 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 23.27 | p² |  | 0
12 | OFICINAS (ADM, LEGAL, TECNICA 1-4) |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e instalacion de panel superficial 2' x 4' de 4,500 k, LED | 4 | ud |  | 0
12.02 | Espejo sin repisa 57" x 46" | 1 | ud |  | 0
12.03 | Mantenimiento de aire split, de 12,000 BTU | 3 | ud |  | 0
12.04 | Suministro e instalación de accesorios de baño ( 3 piezas), en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
12.05 | Mantenimiento puerta comercial ( cambio de brazo hidraulico y cerradura) | 1 | ud |  | 0
12.06 | Suministro e instalación de cortinas rolex, tipo cebra, ancho 1.60 m | 6 | ud |  | 0
12.07 | Suministro e instalación de cortinas rolex, tipo cebra, ancho= 2.40 m | 1 | ud |  | 0
13 | BAÑOS (1ER. NIVEL) |  |  |  | 0
13.01 | Suministro e instalación de accesorios de baño ( 3 piezas), en acero inoxidable | 2 | ud |  | 0
13.02 | Espejo sin repisa 57" x 46" | 2 | ud |  | 0
13.03 | Tapa plástica, color blanco para inodoro Stándar | 1 | ud |  | 0
13.04 | Suministro e instalación Plafón PVC 2' x 2' | 5 | m² |  | 0
13.05 | Suministro e instalación Panel LED Ø = 8", 4,500 K | 2 | ud |  | 0
14 | PASILLO (1er nivel) |  |  |  | 0
14.01 | Suministro e instalación vynil- yeso 2' x 2' | 4 | m² |  | 0
14.02 | Suministro e instalación Panel LED Ø = 8", 4,500 K | 1 | ud |  | 0
15 | AREA DE ESCALERA |  |  |  | 0
15.01 | Suministro y colocación de palillera en perfil 4" x 2" PVC , h=2.9 m, color roble | 28 | ud |  | 0
15.02 | Confección de compartimiento en roble andino, incluye panel fijo, tres puertas batientes con llaves y una divisiones horizontal en interior, debajo de escalera | 1 | p.a. |  | 0
15.03 | Suministro e Instalación de lámpara de pared, Tamaño: 5 a 9 pulgadas, Altura: 31,5", Material de la pantalla: Vidrio Con pantalla, Material: Metal, Tipo de luz: LED, Estilo: Moderno, Color: Latón, Número de luces: 4, (ver imagen de referencia) | 1 | ud |  | 0
15.04 | Suministro y colocación de Cinta antideslizante en huella, ancho=2pulg | 20 | ml |  | 0
16 | RECEPCION |  |  |  | 0
16.01 | Desinstalación de vidrio fijo y puerta de vidrio | 1 | p.a. |  | 0
16.02 | Suministro e instalación de vidrio de 3/8" claro, incluye lamindo frost, según patrón existente | 30.16 | p² |  | 0
16.03 | Mantenimiento de techo, resane con masilla de sheetrock | 1 | p.a. |  | 0
16.04 | Modificar puerta de hierro de batiente a corrediza | 1 | p.a. |  | 0
17 | BIBLIOTECA |  |  |  | 0
17.01 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 28.41 | p² |  | 0
17.02 | Mural de niño según muestra de plano | 1 | p.a |  | 0
17.03 | Suministro e instalación de A/C 18,000, BTU, inverter, SEER 19, incluye salida electrica y desague | 1 | ud |  | 0
17.04 | Suministro y colocación techo en sheetrock | 14 | m² |  | 0
17.05 | Suministro e instalación Panel LED Ø = 8", 4,500 K | 3 | ud |  | 0
17.06 | Canalizaciones para instalaciones eléctrica por tuberias bx | 1 | p.a |  | 0
18 | COMEDOR |  |  |  | 0
18.01 | Panel seriado PVC, color caoba, incluye dos (2) puertas batientes de polimetal lisa camufladas, color identico a los perfiles PVC. | 20 | m² |  | 0
18.02 | Suministro y colocación techo en sheetrock | 65 | m² |  | 0
18.03 | Suministro e instalación Panel LED Ø = 8", 4,500 K | 5 | ud |  | 0
18.04 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 27.11 | p² |  | 0
18.05 | Salida de cable HDMI, con registro exterior canalizado con testigo | 1 | ud |  | 0
18.06 | Suministro e instalación de A/C 24,000 BTU, inverter, SEER 19, incluye salida electrica y desague | 2 | ud |  | 0
18.07 | Suministro e instalación de puerta corrediza en andiroba, pintada con pintura blanca automotriz, Incluye Jamba y cubre falta superior en riel, cerradura con llaves y tirador plateado mate | 1 | ud |  | 0
18.08 | Canalizaciones para instalaciones eléctricas por tuberías bx | 1 | p.a |  | 0
19 | COCINA |  |  |  | 0
19.01 | Desinstalación de gabinetes de piso | 2.97 | ml |  | 0
19.02 | Desinstalación de gabinetes de pared | 1.32 | ml |  | 0
19.03 | Desinstalación de tope, incluye fregadero | 2.97 | ml |  | 0
19.04 | Completivo de piso de porcelanato 0.60 x 0.60 | 1 | m² |  | 0
19.05 | Demolición de muro de block y abertura de hueco para puerta | 1 | p.a |  | 0
19.06 | Cierre de hueco de puerta en block de 6", incluye terminación de superficie en ambas caras, (puerta de habitación exterior) | 2.1 | m² |  | 0
19.07 | Laminado de one vision | 31.63 | p² |  | 0
19.08 | Gabinete de piso, andiroba incluye tiradores metálicos, color plateado mate 2 módulos de gabetas (rectificar medidas) | 6.2 | ml |  | 0
19.09 | Gabinete de pared, en andiroba incluye tiradores metálicos, color plateado mate, 2 módulos de gabetas h=33 pulg (rectificar medidas) | 4.1 | ml |  | 0
19.1 | Revestimiento en cocina, en azulejo 19.1cm x 57.10 cm, color a elegir | 3.72 | m² |  | 0
19.11 | Tope de granito, incluye backsplash y doble bullnose, color a elegir | 3.84 | m² |  | 0
19.12 | Suministro e instalación Fregadero doble en acero inoxidable con escurridor, sobre encimera 1200 x 500 mm | 1 | ud |  | 0
19.13 | Suministro e instalación mezcladora monomando en acero inoxidable cuello cisne | 1 | ud |  | 0
19.14 | Suministro e instalación de puerta en polimetal blanco 0.90 m x 2.10 m, con llavin de puño plateado | 1 | ud |  | 0
19.15 | Preinstalación del gas ( solo la tuberia de PVC) | 1 | ud |  | 0
19.16 | Toldo en estructura metálica galvanizada y cubierta en tejas sinteticas, color ladrillo | 6 | m² |  | 0
2DO NIVEL
20 | HABITACION No. 1 |  |  |  | 0
20.01 | Suministro e instalación de puerta en polimetal blanco 0.90 m x 2.10 m, con llavin de puño plateado | 1 | ud |  | 0
20.02 | Suministro e instalación Cabina con plato 0.90m x 0.90 m ( frente curvo) | 1 | ud |  | 0
20.03 | Kit de accesorios de 3 piezas, inoxidable | 3 | ud |  | 0
20.04 | Suministro e instalación de llavin de puño plateado con llaves, puerta de baño | 1 | ud |  | 0
20.05 | Pintura industrial en puertas polimetal color blanco, semi mate | 1 | ud |  | 0
20.06 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 7.75 | p² |  | 0
20.07 | Suministro e instalación de A/C 24,000 BTU, inverter, SEER 19, incluye salida electrica y desague | 1 | ud |  | 0
21 | HABITACION No. 2 |  |  |  | 0
21.01 | Suministro e instalación de llavin de puño plateado con llaves, puerta de baño | 1 | ud |  | 0
21.02 | Pintura industrial en puertas polimetal color blanco, semi mate | 1 | ud |  | 0
21.03 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 23.23 | p² |  | 0
21.04 | Confección de División vertical en dos espacio, confección de cuatro puertas de 0.5 m con llaves, en madera andiroba, incluye maletero | 1 | p.a |  | 0
21.05 | Suministro e instalación de A/C 12,000, BTU, inverter, SEER 19, incluye salida electrica y desague | 1 | ud |  | 0
22 | HABITACION No. 3 |  |  |  | 0
22.01 | Suministro e instalación de puerta en polimetal blanco 0.90 m x 2.10 m, con llavin de puño plateado | 1 | ud |  | 0
22.02 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 51.64 | p² |  | 0
22.03 | Confección de División vertical en dos espacio, confección de cuatro puertas de 0.5 m con llaves, en madera andiroba, incluye maletero | 1 | p.a |  | 0
22.04 | Suministro e instalación de A/C 18,000, BTU, inverter, SEER 19, incluye salida electrica y desague | 1 | ud |  | 0
23 | HABITACION No. 4 |  |  |  | 0
23.01 | Suministro e instalación de puerta en polimetal blanco 0.90 m x 2.10 m, con llavin de puño plateado | 1 | ud |  | 0
23.02 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 77.46 | p² |  | 0
23.03 | Confección de División vertical en 3 espacios, confección de cuatro puertas de 0.5 m con llaves, en madera andiroba, incluye maletero | 1 | p.a |  | 0
23.04 | Suministro e instalación de A/C 18,000, BTU, inverter, SEER 19, incluye salida electrica y desague | 2 | ud |  | 0
24 | HABITACION No. 5 |  |  |  | 0
24.01 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 25.82 | p² |  | 0
24.02 | Suministro e instalación de A/C 12,000, BTU, inverter, SEER 19, incluye salida eléctrica y desague | 1 | ud |  | 0
25 | BAÑOS 1-3 |  |  |  | 0
25.01 | Colgador curvo de cortina en aluminio reforzado | 2 | ud |  | 0
25.02 | Kit de accesorios de 3 piezas, inoxidable | 3 | ud |  | 0
26 | FAMILY ROOM |  |  |  | 0
26.01 | Desmonte de puerta polimetal existente | 1 | ud |  | 0
26.02 | Salida de cable HDMI, con registro exterior canalizado con testigo | 1 | ud |  | 0
26.03 | Salida Cenital | 2 | ud |  | 0
26.04 | Tomacorriente | 6 | ud |  | 0
26.05 | Interruptor doble | 1 | ud |  | 0
26.06 | Construcción de Gazebo cerrado (10.0 m x 4.0 m) en pino tratado americano, 7 columnas 4" x 4" apoyadas en muro perimetral existente , pintado con pintura que cumpla con 5 caracteristicas: Sellador, Tinta, Protector, Impregnante, e Impermeabilizante para Madera Exterior - Color Sólido a elegir ( ver modelo en plano) | 40 | m² |  | 0
26.07 | Suministro e instalación de single en techo de madera, imitación de ladrillo | 47.67 | m² |  | 0
26.08 | Ventanas corredizas P-65, blanca, vidrio 3/16" claro 1.20 m x 1.0 m | 6 | ud |  | 0
26.09 | Laminado de protección solar titanium 10% bloqueador de calor 85% y 99% rayo UV | 77.47 | p² |  | 0
26.1 | Suministro e instalación de puerta corrediza en andiroba, pintada con pintura blanca automotriz, Incluye Jamba y cubre falta superior en riel, cerradura con llaves y tirador plateado mate | 1 | ud |  | 0
26.11 | Suministro y colocación de Piso tipo tablilla, color a elegir | 40 | m² |  | 0
26.12 | Suministro y colocación de zócalo tipo tablilla, color a elegir | 27 | ml |  | 0
27 | MISCELANEOS |  |  |  | 0
27.01 | Conexiones potable y drenaje lavadora | 2 | ud |  | 0
27.02 | Conexiones sanitarias a lineas existentes ( potable+ drenaje) | 1 | p.a. |  | 0
27.03 | Llave de chorro de 1/2" en diferentes puntos de la jardinería | 4 | ud |  | 0
27.04 | Completivo de revestimiento en habitación de lavado | 1 | p.a. |  | 0
27.05 | Bote de escombros productos de las demoliciones, incluye acopio al área de recolección | 3 | viaje |  | 0
27.06 | Inspección y limpieza total cámara septica, registros de inspección y trampa de grasa existente, incluye el resellado de las tapas | 1 | p.a. |  | 0
27.07 | Limpieza continua y final de las áreas intervenidas | 1 | p.a. |  | 0
.
| Total Costos Directos (RD$) |  |  |  | 0
Costos Indirectos
| Dirección Técnica |  |  | 10% | 0
| Seguros y Fianzas |  |  | 4.5% | 0
| Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
| Transporte |  |  | 4.5% | 0
| Ley 6-86 |  |  | 1% | 0
| CODIA |  |  | 0.1% | 0
| ITBIS (Norma 07-2007 ) (10% sub total costos directos) |  |  | 18% | 0
| Imprevistos |  |  | 5% | 0
| Supervisión de obra |  |  | 5% | 0
| Seguridad industrial |  |  | 1% | 0
Total Costos Indirectos (RD$) |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL (RD$) |  |  |  |  | 0
Observaciones:
1 | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la Supervisión, aprobadas por el propietario.
2 | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .
3 | Los precios alzados (p.a.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del propietario y aprobación de la supervisión .-
4 | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del propietario.-
5 | La calidad de los insumos y la garantías de los equipos, citado en este presupuesto, estarán específicados en los Términos de Referencia del Pliego de Condiciones del Proceso de Compras.